广东省黄村体育训练中心

2023年空调设备维护保养服务项目

询比价文件

采购人：广东省黄村体育训练中心

2023年  月  日

2023年空调设备维护保养服务项目

询比价文件

广东省黄村体育训练中心现对2023年空调设备维护保养服务项目进行询比价，具体事宜如下：

一、项目概况与范围

1.1项目名称：2023年空调设备维护保养服务项目；

1.2项目内容及预算：

| 项目内容 | 服务期 | 需求服务内容 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空调设备维护保养服务 | 12个月 | 空调设备维护保养服务 | 280000元 |

1.3本项目响应报价最低者成交（报按照基准价结算时的折扣率，基准价格详见《需求书》）。

1.4采购范围：具体详见《需求书》。

二、供应商资格要求

2.1供应商具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照）。

2.2本次询比价不接受联合体名义响应。

三、响应文件递交截止时间：2023年4月3日17时30分。

四、响应文件递交地点：广东省广州市天河区奥体路818号-广东省黄村体育训练中心

五、联系方式(快递收件信息）

名  称：广东省黄村体育训练中心

地  址：广东省广州市天河区奥体路818号

项目联系人：陈女士

联系方式：020-31700350

广东省黄村体育训练中心

2023年3月28日

广东省黄村体育训练中心空调设备维护保养服务项目需求书

一、服务内容：广东省黄村体育训练中心空调设备维护保养服务，空调数约1103台，其中1年以内空调173台，1-6年以内空调144台，6年以上空调786台。

二、服务地址：广州市天河区奥体路818号

三、服务期限：12个月

四、服务要求

1.服务商需有专业施工人员，需持有相关特种作业证（包括但不限于高空作业证、制冷与空调设备安装修理操作证等）。

2.响应时间旺季不超过48小时，淡季不超过24小时。

3.中标供应商需提供免费的中心范围内所有空调的台账管理服务。

4.中标供应商需每周一天派专业人员在中心驻点。

5.所维修项目的保质期为3个月，若维修后三个月内出现同样故障，则免费维修。

五、结算方式

合同期内维保服务费按季度支付，（季度支付费用=季度实际维修数量x基准价x成交折扣率，基准价见附表1）服务方需在每次服务前、完后与甲方确认服务内容，每季度结束后5日内服务方向采购方提交结算数据并开具发票，采购方确认无误后在10个工作日内支付。

六、双方责任

（一）采购方必须为空调设备提供设计范围内的电源和水源及设备有关资料等，为服务方维修技术人员的工作提供必要配备条件及适用工具。

（二）服务方由于在保养维修中导致设备及配件损坏，由服务方负责。

（三）服务方员工的安全问题由服务方负责，采购方不承担任何责任。

附表1.空调维保服务基准价（价目表）

| 服务产品 | 服务类别 | 服务内容 | 预计需求数量（次） | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清洗内外机1 | 集中清洗 | 中心23年750台空调打集中清洗 | 750 | 150 | 中心共1103台空调，1年以内173台，待报废的约180台，剩余需清洗约750台。如数量变动，以实际清洗数量为准，每台按150元基准价计算收费。 |
| 清洗内外机2 | 单次清洗 | 1P挂机 | 2 | 160 |  |
|  |  | 1.5P挂机 | 2 | 160 |  |
|  |  | 2P挂机 | 2 | 180 |  |
|  |  | 3P挂机 | 1 | 210 |  |
|  |  | 3P柜机 | 1 | 210 |  |
|  |  | 5P柜机 | 1 | 250 |  |
|  |  | 10P柜机 | 1 | 320 |  |
|  |  | 2-5P天花机 | 1 | 380 |  |
| 制冷保养 | 加氟 | 1P定频-加满 | 2 | 150 |  |
|  |  | 1P变频-加满 | 2 | 220 |  |
|  |  | 1.5P、2P定频-加满 | 50 | 230 |  |
|  |  | 1.5P、2P变频-加满 | 50 | 330 |  |
|  |  | 3P定频-加满 | 20 | 300 |  |
|  |  | 3P变频-加满 | 20 | 380 |  |
|  |  | 5P加满 | 5 | 500 |  |
| 硬件维修 | 检修 | 调试解决，未更换配件 | 50 | 80 |  |
|  | 小修 | 传感器、变压器、压缩机电容、风机电 容、室外机风叶、空调纳子、压机缩线、 导风板、接收头、排水管、整流桥、遥 控器、四通阀线圈、同步电机 | 200 | 180 | 含配件费用，维修质保期为3个月，若维修后三个月内出现同样故障，则免费维修。 如更换原厂电脑版 加收120元/台，变频机只能更换原厂电脑版。 |
|  | 中修 | 挂机通用电脑版、空调内机接水槽、灌 流枫叶、外机接水盘、室外电机、吸顶 机排水泵、交流接触器、补焊、找漏、 挂机空调毛细管、柜机导风叶片组件 | 50 | 300 |  |
|  | 大修 | 柜机电加热丝、三通阀（含制冷剂）、 柜机空调毛细管、柜式空调通用电脑 版、压力开关、过滤器 | 10 | 450 |  |
| 安装辅材 | 连接管 | 1.5P以下 | 50 | 100 | 1. 加长管材料包含高 低压管路、保温套管、 连接线、焊接、包扎 带，加长管补加氟等。 2. 环保冷媒空调加长 管在以上标准加10 元/米。 3. 加长管不足一米安 1米标准结算。 |
|  |  | 2P | 50 | 110 |  |
|  |  | 3P | 50 | 120 |  |
|  |  | 5P | 30 | 150 |  |
|  | 电源线 | 1.5P以下 | 1 | 15 |  |
|  |  | 2P | 0 | 20 |  |
|  |  | 3P | 0 | 25 |  |
|  |  | 5P | 0 | 30 |  |
|  | 水管 | 软管 | 1 | 10 |  |
|  |  | PVC硬管 | 35 | 25 |  |
|  | 支架 | 1. 5P以下 | 6 | 95 | 普通不锈钢，加50元替换豪华不锈钢支架 |
|  |  | 2P | 4 | 150 |  |
|  |  | 3P | 8 | 180 |  |
|  |  | 5P | 0 | 290 |  |
|  | 空气开关 |  | 1 | 100 |  |
| 空调移机 | 整机移机 | 1.5P以下 | 30 | 250 | 拆机后不进行安装，则收取60%费用 |
|  |  | 2P | 20 | 300 |  |
|  |  | 3P | 10 | 350 |  |
|  |  | 5P | 5 | 650 |  |
|  | 内机移机 | 1.5P以下 | 1 | 120 |  |
|  |  | 2P | 1 | 160 |  |
|  |  | 3P | 2 | 200 |  |
|  |  | 5P | 1 | 330 |  |
|  | 外机移机 | 1.5P以下 | 4 | 200 |  |
|  |  | 2P | 2 | 230 |  |
|  |  | 3P | 1 | 280 |  |
|  |  | 5P | 1 | 380 |  |
| 高空作业 | 高空作业 | 4楼及以上 | 80 | 100 |  |
| 备注：以上表格未列明服务项目或更换配件的价格，由供应商提供报价，报价不得高于市场均价，经采购人确认后，按成交折扣率执行结算。 |  |  |  |  |  |

# 响应文件格式

备注：1、密封袋和响应文件封面；

2、报价及承诺函。

项目名称：2023年空调设备维护保养服务项目

响应文件

供应商名称（盖公章）：

联系人：

联系电话：

电子邮箱：

日期：2023年  月   日

### 一、报价及承诺函

报价及承诺函

- 我方承诺已仔细研究了2023年空调设备维护保养服务项目询比价文件的全部内容，了解并接受询比价文件的所有条款与内容。

- 我方响应报价详见报价一览表。

- 我方承诺所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。若询比价过程中查出有虚假，同意作无效响应文件处理并且报价担保不予退还（如有），若成交之后查出有虚假，同意废除成交资格并且报价担保不予退还（如有）。

- 我方承诺响应文件不存在低于成本的恶意报价行为。

- 我方承诺完全响应询比价文件的所有要求，不作任何的负偏离，同意接受虚假响应处罚。

- 我方承诺如成交本项目，不转包，若分包将征得发包人同意并遵守相关法律法规。

- 我方承诺如成交本项目，将按询比价文件要求履约合同，同意接受违约处罚。

- 我方承诺如成交本项目，将密切配合发包人开展工作，接受发包人的监督管理。

- 我方承诺如成交本项目，将按询比价文件及合同约定的原则处理采购调整事宜，不发生签署采购合同之后恶意索赔的行为。

供应商：　　　　　　　　　　　（盖单位章）

日期：2023年     月     日

附件：

1.供应商营业执照复印件，加盖供应商公章。

2.供应商认为需要提交的其他材料，加盖供应商公章（如有）。

二、报价一览表

采购人依据采购文件的要求编制响应文件报价表，参照下列格式填写报价。

| 序号 | 名称 | 预算（元） | 服务时间 | 折扣率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广东省黄村体育训练中心2023年空调设备维护保养服务项目 | 280000元 | 自合同生效之日起12个月 | % |
| 备注：结算金额=按基准价计取的实际维修费用*折扣率 |  |  |  |  |

- 报价表：

供应商：                        （单位公章）

法定代表人或委托代理人：      （签字或盖章）

日期：     年     月     日

## 附件：基准价

| 服务产品 | 服务类别 | 服务内容 | 预计需求数量（次） | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清洗内外机1 | 集中清洗 | 中心23年750台空调打集中清洗 | 750 | 150 | 中心共1103台空调，1年以内173台，待报废的约180台，剩余需清洗约750台。如数量变动，以实际清洗数量为准，每台按150元基准价计算收费。 |
| 清洗内外机2 | 单次清洗 | 1P挂机 | 2 | 160 |  |
|  |  | 1.5P挂机 | 2 | 160 |  |
|  |  | 2P挂机 | 2 | 180 |  |
|  |  | 3P挂机 | 1 | 210 |  |
|  |  | 3P柜机 | 1 | 210 |  |
|  |  | 5P柜机 | 1 | 250 |  |
|  |  | 10P柜机 | 1 | 320 |  |
|  |  | 2-5P天花机 | 1 | 380 |  |
| 制冷保养 | 加氟 | 1P定频-加满 | 2 | 150 |  |
|  |  | 1P变频-加满 | 2 | 220 |  |
|  |  | 1.5P、2P定频-加满 | 50 | 230 |  |
|  |  | 1.5P、2P变频-加满 | 50 | 330 |  |
|  |  | 3P定频-加满 | 20 | 300 |  |
|  |  | 3P变频-加满 | 20 | 380 |  |
|  |  | 5P加满 | 5 | 500 |  |
| 硬件维修 | 检修 | 调试解决，未更换配件 | 50 | 80 |  |
|  | 小修 | 传感器、变压器、压缩机电容、风机电 容、室外机风叶、空调纳子、压机缩线、 导风板、接收头、排水管、整流桥、遥 控器、四通阀线圈、同步电机 | 200 | 180 | 含配件费用，维修质保期为3个月，若维修后三个月内出现同样故障，则免费维修。 如更换原厂电脑版 加收120元/台，变频机只能更换原厂电脑版。 |
|  | 中修 | 挂机通用电脑版、空调内机接水槽、灌 流枫叶、外机接水盘、室外电机、吸顶 机排水泵、交流接触器、补焊、找漏、 挂机空调毛细管、柜机导风叶片组件 | 50 | 300 |  |
|  | 大修 | 柜机电加热丝、三通阀（含制冷剂）、 柜机空调毛细管、柜式空调通用电脑 版、压力开关、过滤器 | 10 | 450 |  |
| 安装辅材 | 连接管 | 1.5P以下 | 50 | 100 | 1. 加长管材料包含高 低压管路、保温套管、 连接线、焊接、包扎 带，加长管补加氟等。 2. 环保冷媒空调加长 管在以上标准加10 元/米。 3. 加长管不足一米安 1米标准结算。 |
|  |  | 2P | 50 | 110 |  |
|  |  | 3P | 50 | 120 |  |
|  |  | 5P | 30 | 150 |  |
|  | 电源线 | 1.5P以下 | 1 | 15 |  |
|  |  | 2P | 0 | 20 |  |
|  |  | 3P | 0 | 25 |  |
|  |  | 5P | 0 | 30 |  |
|  | 水管 | 软管 | 1 | 10 |  |
|  |  | PVC硬管 | 35 | 25 |  |
|  | 支架 | 1. 5P以下 | 6 | 95 | 普通不锈钢，加50元替换豪华不锈钢支架 |
|  |  | 2P | 4 | 150 |  |
|  |  | 3P | 8 | 180 |  |
|  |  | 5P | 0 | 290 |  |
|  | 空气开关 |  | 1 | 100 |  |
| 空调移机 | 整机移机 | 1.5P以下 | 30 | 250 | 拆机后不进行安装，则收取60%费用 |
|  |  | 2P | 20 | 300 |  |
|  |  | 3P | 10 | 350 |  |
|  |  | 5P | 5 | 650 |  |
|  | 内机移机 | 1.5P以下 | 1 | 120 |  |
|  |  | 2P | 1 | 160 |  |
|  |  | 3P | 2 | 200 |  |
|  |  | 5P | 1 | 330 |  |
|  | 外机移机 | 1.5P以下 | 4 | 200 |  |
|  |  | 2P | 2 | 230 |  |
|  |  | 3P | 1 | 280 |  |
|  |  | 5P | 1 | 380 |  |
| 高空作业 | 高空作业 | 4楼及以上 | 80 | 100 |  |
| 备注：以上表格未列明服务项目或更换配件的价格，由供应商提供报价，报价不得高于市场均价，经采购人确认后，按成交折扣率执行结算。 |  |  |  |  |  |