广州铁路运输中级法院审判业务大楼物业管理服务项目

采购需求

本项目属于服务类项目，中小企业声明函见投标文件格式《中小企业声明函（服务）》，中小企业划分标准所属行业为：物业管理。

本项目不允许转包、分包。

一、项目概况：

（一）项目概况

广铁法院审判业务大楼位于广州市番禺区石浦大道北33号，总建筑面积38272平方米，其中地上28350平方米，地下9922平方米。地上6层、地下2层。建筑屋面高度39.7米，建筑幕墙高度49.7米，地下停车位 344个（其中机械停车位311个）、便民诉讼停车场车位44个。功能主要包括有：立案用房、审判用房、执行用房、信访接待用房、审判配套用房、审判信息管理用房、诉讼档案用房、司法警察警务用房及辅助用房等。共设大法庭1间、刑事中小法庭各1间、民事及行政中法庭2间、民事及行政小法庭22间、调解室6间。广州市越秀区中山一路151号法检楼3-4楼共计1200平方米。

（二）项目管理范围

1、房屋公共设施、建筑物维护、管理

公用的上下供水管道，下水管、排污管，公用及办公照明、生活水泵房、消防泵房、污水处理装置、电梯、美的VRV多连体空调、高低压配电房、发电机房、外大门伸缩拉闸等。

2、设备系统的日常运行和操作管理

消防中心消防监控系统、安全监控系统、防雷系统、报警系统、红外线报警系统、门禁系统、停车场机械车位等的日常控制和操作管理。

3、绿化养护与管理

法院红线范围内及便民诉讼停车场花草、树木等绿植绿化养护工作。包括但不仅限于：浇水、除草、施肥、修剪造型、病虫害防治、清理枯枝败叶等工作。

4、环境卫生管理

法院内所有公共场所、房屋共用部位、办公室区域及属于法院名下不动产的清洁卫生、垃圾的收集及清运，除四害，清洗生活水池，清掏化粪池、外墙清洗等卫生工作。

5、公共秩序维护管理

法院各大门出入口、安检室、大堂、审判大厅、安全监控、巡查、门岗值勤，对外来人员进行安全检查、值班室来访登记、验证等工作，审判业务大楼定时巡查、交通与车辆停放秩序的管理。

6、后勤管理

负责会议会场布置、会议接待、会务安排及各类报刊信件的收转分发等后勤服务工作。

二、物业管理总体要求

（一）本项目委托管理的物业作为国家审判机关重地，对安全性、保密性、规范性要求严格，对物业管理服务的要求较高。综合保障中心对中标供应商组建的物业管理机构进行业务归口管理。中标供应商需服从采购人的监督管理（综合保障中心有权对中标供应商的日常物业服务内容考核，中标供应商服务不达标时，采购人有权直接扣罚中标供应商物业服务费或要求支付违约金）。

（二）本项目物业服务中安保工作是重中之重，特别是对突发事件的处理。

（三）本项目是新审判业务大楼，大楼内设施设备先进、齐全，信息化程度高，中标供应商需配备充足的设施设备维护人员按高标准做好维护工作，同时中标供应商需具有专业人员保障，在设施设备出现紧急故障时能抽调专业人员到场处理和解决。

（四）中标供应商对所属聘用人员需按《劳动法》办理各种用工手续。

（五）物业服务人员要政治思想可靠、身体健康、业务技术强、五官端正形象好、勤奋工作、责任心强、文明礼貌、言行规范、服务意识强。

（六）本项目服务人员较多，需不定时进行调配，中标供应商派驻的项目经理需对人力资源有丰富的管理经验和同类项目经理工作经验等。

（七）采购人审判部门中有重大、涉外敏感等案件审理，中标供应商需配合国家有关安全部门做好安全防范工作。

（八）中标供应商负责制订物业管理服务方案，建立各项规章制度，确定组织架构及人员录用等，方案及规章制度在实施前须报采购人审核批准。

（九）采购人对部分重要岗位的设置、人员录用和日常管理工作有直接参与权与审批权，采购人如认为有必要，可查阅中标供应商本项目的财务运作状况。

（十）中标供应商需具有创建节约型公共机构示范单位的相关经验，负责开展垃圾分类，能源消耗，能源数据统计、分析等节能减排工作，需具有智能、科学、高效的节能减排方案，并符合国家节能减排要求。

（十一）采购人作为国家审判机关，日常群众上访、信访、闹访和群体性事件时有发生，因此要求中标供应商应具有日常信访导诉和群体性信访、闹访处置经验，具备利用自身资源满足临时应急抽调含安全保卫人员、保洁人员、会务人员等一次性不少于50人的调遣能力；同时具有有效的应急预案管理能力体系，制定一系列包含群众性上访类、安全保卫类、突发公共事件类以及突发天气事件类等的应急管理预案以已保证采购人的日常办公审判工作；每年至少1次举行各类防灾、防突发性事件演练。

（十二）在处理特殊事件和紧急、突发事故时，采购人对中标供应商的人员有直接指挥权。

（十三）中标供应商应具备应急调配能力，对法院发生的有关治安、消防、设备设施故障等紧急突发事件能处理及时。

（十四）中标供应商对所录用人员要严格审查，保证录用人员没有刑事犯罪记录，并具有相应的上岗资格证、电工进网作业许可证或特种作业操作证（电工作业）、保安员证等。中标供应商各类管理、服务人员要求按岗位统一着装，言行规范，一些公众岗位录用人员体形、身高要有规定。

（十五）根据采购人项目的特殊性，采购人将向中标供应商提供某些非公开的、保密的资料和数据，要求中标供应商有能力对信息安全进行管理，中标单位应监督所属服务人员遵守各项保密制度，因工作中获知秘密信息的，应予保密，中标供应商派驻本项目的服务人员均需签订《保密协议》。

（十六）采购人对岗位设置、人员选用与日常管理具有监督权和协调权。中标供应商需保证派驻采购人工作人员的稳定性，如有工作人员调离，需书面通知采购人。由于中标供应商派驻采购方的工作人员不尽忠职守，需在接到采购方书面通知后7天内更换人员。根据发展需要，服务期内如有新增或提高工作技能的培训（持证上岗），采购人将按有关要求对在职工作人员提供一次性培训，参加培训的人员如发生变动，中标供应商需提供具备相同技能（持证上岗）的人员作补充。

（十七）中标供应商要考虑服务期内进行必要的人员调整，采购人不再增加费用。同时在做好工作的同时，中标供应商应根据物业管理实际情况向采购人提供合理化意见，以提高管理效率和管理质量。

（十八）请投标人充分考虑服务期内人员薪金的调整因素，工作人员薪金待遇等要符合广州市劳动用工现行政策法规，如因用工引起的劳动纠纷问题由中标供应商负责解决。

（十九）中标供应商在合同期内如因出现重大过失而严重影响采购人物业的正常使用或导致采购人无法正常工作，将按合同违约条款，终止合同，并报监管部门处理，由此引起的一切后果，由中标供应商承担。

（二十）春节、国庆等长假加班安排：安排值班人员并保证各项系统正常运行。

（二十一）投标人须承诺2021年8月以来其服务项目在服务期间未发生重大安全事故、或因管理责任引发的重大刑事案件、或对服务对象或服务对象工作人员造成重大财产损害或人身损害的行为。用于投标本项目的投标书中所用的资料(包括但不限于合同、评价、证明、证书、证件等)复印件与原件相符，且真实合法有效。产生异议时，采购人有权申请相关部门核查上述材料原件的真实合法性，如有虚假，依法上报财政部门按规定处理，由此造成的损失，由中标供应商承担。(投标时提供承诺函，格式见投标文件格式)

（二十二）投标人需做出书面承诺，保证在《中标通知书》发出之日起十五日内签订合同，中标供应商需保证投标文件中所配置的管理及服务人员在与采购人签定合同后5天内正式接管项目时能全部到岗，否则将报政府采购监管部门进行处理，中标供应商需赔偿由此给采购人造成的所有损失。

三、物业附属（配套）的设备设施

1.给排水排污系统：供水池、排水沟、雨水井、污水井、化粪池、隔油池、供水管及其它供水、排污设备设施。

2.高低压变配电设备：4台变压嚣，22台低压柜，6台高压柜，1台直流屏，高压10KVA；低压用（配）电系统：低压配电房设备设施、各类低压电箱、各类低压用（配）电器[包括各种用（配）电开关、照明器、插座、各区域排气扇组成的通风系统及其它各类低压用（配）电器]等设备设施。

3.消防系统：消防主机青鸟，送排风机，防火卷帘，灭火器、灭火防护装备、消防栓、烟（温）感喷淋灭火消防设备、供排水管道等设备设施。

4.安防系统：各种房门、通道门、间隔门（含木门、玻璃门、铁门、伸缩门）、闭路电子监控设备、防盗报警设备、安检系统设备和用具（包括X光安检设备、红外线安检门、手持式金属探测器）等设备设施。

5.防雷系统。（广铁法院审判业务大楼）

6.电梯系统：品牌蒂森，9台直梯，2台餐梯。

7.空调系统（广铁法院审判业务大楼）：美的空调多联机组，室外机合计85台，室内机843台。变频多联室外主机74台，恒温恒湿空调室外机2台，专用空调室外机9台，风管式室内机729台，四面出风室内机80台（通道），全热回收新风机组5台（南北门厅），新风处理机29台。

8.柴油发电机组：1台900KVA。

9.地下停车位 344个（其中机械停车位311个）。

10.物业范围内的供电、供水、电信通讯、有线电视、卫生清洁设施等公共设备设施和其它用电用水设备设施。

四、项目服务内容要求

中标供应商结合委托物业的实际情况，制订物业的物业管理制度和标准，按照物业服务合同的约定实施物业管理。

（一）综合服务管理

（1）综合部人数与岗位职责

中标供应商派驻场项目经理1人，负责本服务项目的统筹管理、日常事务的组织与实施，对大楼的安全管理负责，直接管理本项目的其他工作人员，向采购人与中标供应商双方负责并承担相应的责任，接受采购人直接领导。

中标供应商应派出项目经理助理1名负责协助项目经理开展工作，进行资料的收集、整理，文件的上传下达等工作，项目档案资料编制整理，协助采购人相关部门做好辅助工作，协助项目物业各部门做好员工入离职、人事档案管理、服装派发等工作。

中标供应商应派出仓管员1名主要负责部门的物资管理，包括工程材料的进出仓和管理，对进维修单定期检查和归档，跟进维修台账的管理，每月定期整理部门文档工作。

负责统筹整个物业服务管理工作，监督协调各部门的工作，同时做好与采购人的沟通工作，确保服务质量和大楼物业安全。设立服务热线电话，随时接受采购人的服务需求和投诉。

（二）安全保卫服务

（1）安全管理人员

中标供应商需指定1名保安主管和3名保安领班，协助项目经理对保安员工作进行管理监督，合理安排保安员值班批次和时段，确保保安员人数，并保持通讯畅通。保安主管需要合理安排所有值班保安员对来访人员进行安全检查并保证来访人员随身携带物品统一放在储物柜；所有值班保安员需要协助法警处置来访闹事人员。

（2）保安人员要求

保安人员须品行端正，政治履历清白，无违法记录，具备较高的政治素质、道德素质；有一定的防卫擒拿技能、应急处置经验，会使用基本的消防 、通讯器材和技术防范设施及器具；女保安年龄在40周岁以下，男保安年龄在55周岁以下；身体健康，五官端正，体格良好；高中（中专）或以上学历，有适应岗位的文字和语言表达能力；保安主管50岁以下，具有高中（或中职或中专）或以上学历，退伍军人、具有5年或以上物业服务工作经验的优先，熟悉国家有关法律、法规和保安、消防的相关知识，具有较强的人际沟通能力和处理突发事件的能力。

（3）安全维护需求

①需要中标供应商要有安全保障的能力。

②采购人作为集审判、办公、会议一体的司法机关办公重地，消防安全也是重中之重，需要中标供应商达到消防安全“四个能力”（扑灭初期火灾能力、组织疏散能力、组织消防演练和培训能力、组织自救能力）。

③法院车辆、物品出入多，因此在停车秩序管理和物品放行管理也是工作重点，确保车辆有序停放 、物品不丢失。

④任何物业都难免出现突发情况和意外，中标供应商要有处理治安突发情况的能力，积极配合公安机关、街道等部门的工作也是中标供应商的工作之一，通过对风险的识别、分析和预警来帮助组织规避潜在事件的发生，并且制定完备的“业务连续性计划”，有效的应对中断发生后的快速恢复，保持核心功能正常运行，将损失和恢复成本降至最低。

（4）安全管理工作事务

①大门入口门岗值班，登记出入人员，负责来访人员管理。

②负责大楼便民诉讼停车场及车库巡逻，注意停放车辆的安全，疏散交通。

③严禁大院围墙及门口宣传栏张贴与法院工作无关的标识。

④公共区域巡逻，排查安全隐患。

⑤消防监控室值班，负责整栋大楼的安全监控。

⑥处理大院的治安突发情况，协助公安机关的相关工作。

⑦定期组织消防演练和消防培训。

⑧负责消防设施的巡检工作。

（5）治安管理措施

中标供应商需要在以下几方面进行加强：

•出入口的安全管理

1）非法院工作人员进入法院大院一律要求登记，并跟踪出入情况。

2）禁止推销人员进入法院大院，尤其防止名为办事、实为推销的人员混入大院。

3）对任何人员搬运大件物品出大院要进行检查，凭物品放行条予以放行。

4）协助采购人对施工人员管理，并对楼内的施工人员进行动态监控。

②消防监控值班：消防监控室是这个大院安全的的核心，在监控视频中掌握大院的全部情况，及时对安全隐患和可疑人员进行跟踪并处理。

•外围的管理

1）防止盲流和可疑人员在法院大院周围逗留。

2）组织车辆停放有序，按照划线停车。

3）防止有人从大院外边进行破坏（放置易燃易爆品）。

（6）消防管理措施

中标供应商重点在消防预防上，通过多种举措使大楼不存在消防的隐患。每半年应至少进行一次应急预案的全员培训和演练，全体人员应掌握消防知识，熟知消防器材的位置、性能和使用方法。针对演练中的问题，修改和完善应急预案。

①建立落实两个系统的消防层级责任制。

②建立日常巡检制度：消防员每天例巡的一个重要内容是认真查看办公内有没有火情隐患，消防设施是否完好。

③消防警报监视：监视室24小时当值，密切注意消防警报：一旦发生消防报警，即刻赶往报警地点，即使是误报，也要认真。

④消防检查：中标供应商每月组织一次消防大检查，检查审判业务大楼的消防设备设施是否完好。长假节日前（国庆、春节 ）组织消防检查。通过检查，清除可能构成消防隐患的蛛丝马迹。

⑤消防设施的完好是大院消防安全的有力保障，尤其是消防自动报警及喷淋系统灭火系统时刻保持在工作状况。中标供应商需做好定期消防联动测试，保障这些系统的正常运行。

a)每月对所有消防栓进行开箱检查，对设备完好情况进行登记，并向采购人汇报检查情况。

b)每季度开箱清洁所有消防栓，防止因接驳口有异物或生锈影响到水带接驳等问题。

（7）停车管理措施

大院停车的管理列入秩序维护工作，中标供应商需加强停车管理，并按以下工作实施：

①合理划分停车区域。

②重点保障交通循环通道，并在上下班高峰期安排人指挥车辆行驶。

③在上班和下班的高峰期，引导车辆出入和停放。

④及时对违规停放和违规行驶进行提醒和劝阻。

⑤严格执行院方《关于规范机关大院楼面车辆停放的通知》。

⑥对停车场的管理设立一套管理制度。

（8）提供安全保卫辅助物资

中标供应商应提供安全保卫辅助物资，例如对讲机、充电筒、雪糕筒、预留车位牌、雨伞、雨衣、站台、太阳伞、雨伞袋机、雨伞架等常用物资。

（9）临时搬运服务

中标供应商根据实际情况协助采购人对本项目物业管理服务范围内的办公家具等物资进行搬运，如果搬运量过大可和采购人另行协商搬运加班费用。

（10）信访引导

要求信访引导员形象良好，具备一定法律常识和应急处置经验，能做好对办事群众、当事人的引导分流工作，能协助处理种类上访、闹访事件。服务内容：询问了解上访人员（当事人）来访事由，并指引当事人取号排队和填写来访登记表，跟进了解重点上访人员（当事人），做好相关预判及防范，防止发生突发事件；及时与各岗位密切联系，通报异常情况；对故意扰乱办公秩序，且不听规劝的来访人员，及时启动突发事件应急处理程序，并视情况及时报告领班；密切留意当事人动向，防止当事人进入办公区；当事人情绪激动时，及时安抚当事人情绪并密切留意，防止当事人对干警进行人身伤害或强行冲进办公区。

（三）环境卫生保洁服务

（1）保洁管理人员

①采购人要求环境管理部主管具备园林管理经验，做好绿化监管维护等工作，因此，中标供应商需指定1名环境管理部主管具有较强的协调沟通能力和处理突发事件的能力。

（2）保洁人员的要求

①保洁员年龄要求在50周岁以下；

②具有2年以上工作经验，身体健康，品格良好；

③吃苦耐劳、勤劳敬业、热情有礼；

（3）绿化技工要求

①年龄55周岁以下；

②有3年以上的本职工作经验，身体健康，品格良好；

③吃苦耐劳、勤劳敬业；

④懂得安全使用常用绿化设备器械；

（4）保洁服务内容

①每日工作：对本项目所有公共区域（除办公室）日常卫生清洁工作，例如停车场、大堂（大厅）、电梯、楼梯、走廊通道、公共卫生间、候审厅、功能室、办公（会议）厅和审判区全部房间进行每日卫生清洁，多次巡回保洁。对大院内垃圾收集、分类、清运，做到垃圾日产日清。

②每周工作：干警办公室清洁一次，每天更换一次垃圾袋。

③每月工作：对天花、风口、灯罩、灯具等进行清洁；对瓷砖墙面（1.80米以下）、玻璃内面（1.80米以下）、室外公共地面高压水枪清洗、电梯地毡冲洗以及电梯不锈钢除锈、上钢油保养。

④每季度工作：对公共区域除四害（灭蚊、蝇、鼠、蟑）。

⑤每半年：清掏化粪池一次。

⑥每年：外墙清理一次。

⑦中标供应商提供卫生清洁物料用品及耗材（例如清洁工具车、生活垃圾袋、尘推、抹布、扫把、地拖、地拖桶、榨水桶、垃圾铲、玻璃刮、喷壶、鸡毛扫、钢丝球、厕所刷、清洁布、水管、全能水、洗洁精、不锈钢保养剂、玻璃水、去胶水、洗衣粉、洁厕净、去污剂、起腊水等）和机械设备（例如高压清洗机、扫地机、洗地机、多功能刷地机、吸尘器、吹风机等）。

⑧其他与卫生清洁有关的事项。

（5）卫生清洁服务标准

①地面无垃圾、无杂物、无积水、无大面积污渍；

②内玻璃无尘渍、无手印；

③门、窗、把手等无污痕、无积尘；

④天花、风口、灯具、 管道表面无严重积尘、无蛛网；

⑤电梯厢内无杂物、无污渍；厢壁、扶手、键盘、门壁表面光洁、美观；

⑥垃圾桶、果皮箱表面干净、美观；

⑦厕所大小便池无黄斑、无污迹、无异味；

⑧洗手台台面、镜面、墙面等洁净卫生；

⑨垃圾日产日清。

（6）绿化养护内容

①每日工作：每日对大院外围道路清扫工作，保证道路无大面积枯枝落叶以及每日清除绿地垃圾和杂物，包括生活垃圾、砖块、砾石、落地树叶、干枯树枝、板块、烟蒂、纸屑等。

②定期进行绿化养护工作，包括但不仅限于：浇水、除草、施肥、修剪造型、病虫害防治等工作。

③中标供应商提供绿化养护常用耗材、机械设备（例如割草机、打草机、绿篱机、高枝剪、高枝锯、高压打药机、绿化带吹风机、简易绿化工具等）以及物料用品（例如除虫剂、除草剂、化肥等）。

（7）绿化养护标准

①草地青绿修剪及时保持草高4厘米左右，无杂草；

②绿化带的植物长势旺盛，无弱株，修剪合理，带面平整、顺直；

③行道树，树干粗壮，截干及时，无弱株，分枝整形均匀合理，树身正；

④木本、草本花卉保苗好，无弱株无枯株；

⑤从或单株的花木该成型的100%成型；

⑥外围绿化植物防治及时，未发生大面积虫害；

⑦草地、绿化带花木，未遭人损坏；

⑧草地，绿化带卫生好，护墙植物牵引及时，无地面裸露。

（四）工程管理服务

（1）工程管理人员

中标供应商需指定1名工程主管28至55周岁，具有大专或以上学历，具有人力资源和社会保障部门颁发的中级或以上职称证书；具有5年或以上物业服务工作经验的优先。合理安排值班人员做好设施设备的日常运行与维护管理，确保设施正常运营。

（2）工程人员要求

①工程人员年龄55岁以下；

②要求初中或以上学历，身体健康，具有较强的技术能力；

③懂得电工安全知识以及常规设施设备操作管理。

（3）弱电技工要求

①人员年龄55岁以下；

②要求本科或以上学历，身体健康，具有较强的技术能力；

③懂得电工安全知识以及常规设施设备操作管理。

（4）工程服务内容

①供电系统：每天定时巡查设备并记录运行数据一次，定期对设备进行保养工作，保证24小时正常运行，出现故障立即排除，出现紧急停电时，应能随时启动柴油发电机。在8分钟内将发电机电源送至用电设备。影响到办公楼使用的停电事件，应至少提前48小时通知相关部门。一年一次检测，应急响应2小时，一般维修4小时。所需的日常维修耗材200元以下的，由中标人承担。

②给排水系统：按时巡检各类运行设备、管道系统，保证无严重的跑、冒、滴、漏现象及事故隐患。保证给排水管道通畅。需停水时应按规定至少提前24小时将相关审批表复印后转发相关部门。

③电梯设备：定时巡视电梯的运行情况，保证电梯机房、井道、钢缆、梯顶及轿箱内设施完好，确保其运行正常、安全、可靠。严格按照合同考核细则按时、保质的按照保养计划对电梯实施维保工作。电梯检修时，应至少提前24小时通知各部门和在内网通告。一般情况下不得在工作时间内停梯检修(紧急情况除外)。按归国家有关部门的规定及时对电梯进行年检，换取电梯准用证和电梯合格证，保证其合法使用。应急响应30分钟，一般维修4小时。所需的日常维修耗材200元以下的，由中标人承担。（不含年审费用）

④空调系统：定时巡视空调的运行情况，保证设备设施完好，确保其运行正常、安全、可靠。严格按照合同考核细则按时、保质的按照保养计划对空调实施维保工作。每年清洗2次室外室内机、风口。应急响应2小时，一般维修4小时。所需的日常维修耗材200元以下的，由中标人承担。

⑤消防系统：定时巡视消防系统的运行情况，保证设备设施完好，确保其运行正常、安全、可靠。严格按照合同考核细则按时、保质的按照保养计划对消防系统实施维保工作。应急响应2小时，一般维修4小时。所需的日常维修耗材200元以下的，由中标人承担。

⑥机械停车位：设备日常维护保养、应急抢修、协助办理年检、按照采购人需求对现场人员进行操作培训，设备使用过程中出现零部件及电器元件损坏，则另外报价更换，单次损坏零部件成本价在人民币100元以下的，由中标人承担。（不含年审费用）

⑦系统做好设施设备日常维护保养工作，对保养应有事前、事中、事后跟进记录，对设备存在问题要求维保单位及时跟进，做好与采购人的沟通汇报工作。

⑧维修工作：办公楼、各楼层办公楼内卫生间、各个功能室及公共区域等设备设施日常一般性维修工作。对无法解决的设备事故或较大型的保养和维修，及时报采购人处理。

⑨所需的日常维修耗材（超出以上数额标准部分）上报采购人审批后，由采购人负责支付零部件费用。如供应商提供的零部件价格高于市场价格，采购人有权自行采购。

⑩对外来装修人员实施管理。

⑪节假日及公众假期实行轮值制。

⑫中标供应商提供一般性维修工具及设备。

（5）维修服务标准

①工程部维修人员严格按照公司规定的维修工作的操作程序、礼仪礼貌规范进行维修服务工作。

②维修人员严格遵守所规定的到场时间和维修完成时间维修，以确保零修、急修及时率达99%。

③在设备正常运行的情况下，尽量做到节能运行。

（五）会务服务

中标供应商需指定1名会务主管，协助项目负责人对会务员工作进行合理分配，合理安排值班人员做好会务服务。

（1）会务服务内容

①根据会议的不同性质、不同规模制定切实可行的会务服务方案（高级或领导级别、中大型小型）。

②根据会议的规模、接待对象等需求，协助会议室的分配使用。

③制定各类会议的服务规程，做好会议接待布置、会务安全保障、服务安排、会议保密工作。协助采购人有关部门做好重大会议的会场策划、布置、组织工作。

做好会前准备工作、会中服务工作、会后恢复工作。

对宾客和采购人意见及时作出处理和反馈工作。

制定会务接待员考核细则，定期对会务接待员考核。

④会议横幅、姓名牌、欢迎牌、会议抽纸、会议纸笔、瓶装水等由采购人提供。

⑤在会务服务工作中使用的清洁消毒工具、服装等费用由中标供应商负责。

（3）会务服务标准

①笑容常展，语言亲切，主动问好，主动服务。

②态度和谐，不急不躁，不厌烦，百问不厌，百搭不厌，遇事不急，处理果断。

③统一着装，服务规范，作风严谨，语言流利。

④严格遵守会议保密工作规定，绝对保密会议内容。

（5）加班费用

中标供应商按法律、法规、规章负责支付加班费给会务人员，采购人不再另行支付费用，中标供应商支付的加班费由采购人审核确认后按实际支付。

（六）档案管理

①中标供应商要建立资料的收集、分类整理、归档管理制度。

③在日常管理中要建立交接班、项目故障与维修、保养等登记制度。

③中标供应商须建立工作日志常态化，作为日后表现评价的重要依据。

五、服务人员配备要求

中标供应商须设立完整的现场物业管理服务组织机构，配备相应的各管理岗位人员，中标供应商的人员配置数量不低于以下岗位设置要求：

| 序号 | 工种 | 人数 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理人员 | 3人 | 1.项目经理1人，28至55周岁，本科或以上学历，中级或以上职称，对消防安全以及项目安全有专业知识，具有5年或以上物业服务工作经验优先。 2.项目经理助理1人，28至45周岁，本科或以上学历，中级或以上职称，具有5年或以上同类项目物业服务经验，五官端正，思维敏捷，业务能力强。 3、资料仓管员1人，28至45周岁，相关工作3年以上的工作经验。 以上人员男女、身高不限，懂技术、会管理，思想品德好，责任心强。 |
| 2 | 会务人员 | 9人 | 会务主管1人，40周岁以下，具有管理类本科或以上学历，管理类中级职称，相关工作10年以上的工作经验优先。 会务员8人，年龄在22-35周岁，身高1.58米以上；要求大学以上学历；身体健康，五官端正，形象较好；有相关客服或会务接待经验；有一定的临场应变能力。相关工作3年以上的工作经验。 |
| 3 | 工程技术人员 | 7人 | 1．工程部主管人员1名，28至55周岁，具有大专或以上学历，具有人力资源和社会保障部门颁发的中级或以上职称证书；具有5年或以上物业服务工作经验的优先。 工程部主管持有特种设备安全管理和作业人员证（投标时提供证书复印件）。 2．工程部工作人员2名，普通维修工作人员4名。（工程部主管除外） 2名工作人员必须持有特种作业操作证（电工作业）（投标时提供承诺函，格式见附件）。 至少要有1人持有特种设备作业人员证（投标时提供承诺函，格式见附件）。 以上人员全部要求男性，身高不限，具有3年以上相关工作经验。 |
| 4 | 保安人员 | 46人 | 1.保安主管人员1名，年龄50周岁以下，具有高中（或中职或中专）或以上学历，退伍军人、具有5年或以上物业服务工作经验的优先。 保安领班3人，持有（四级/中级工）或以上建(构)筑物消防员或消防设施操作员证（投标时提供证书复印件）。 2.保安人员42人，女保安年龄在40周岁以下，男保安年龄在55周岁以下，男保安身高1.7米以上，女保安身高1.6米以上，身材标准，持有退伍军人证可优先考虑。 保安人员均持有保安员上岗证（投标时提供承诺函，格式见投标文件格式）。 |
| 5 | 消防值班员 | 6人 | 年龄在20～50周岁，身体健康，责任心强。 应持有建（构）筑物消防员资格证或消防设施操作员证（投标时提供承诺函，格式见投标文件格式）。 |
| 6 | 文员 | 5人 | 1．具有大专或以上学历。 2．具有常用办公系统使用经验，熟练掌握word、excel、ppt等办文工具。 3．以上文员要求为女性，身高1.6米以上，年龄要求在20周岁以上、40周岁以下，仪态端庄、举止大方、服务热情、表过能力强，形象和素质较好。 |
| 7 | 环境管理人员 | 21人 | 1.环境管理部主管人员1名，具有本科或以上学历，持有人社部门颁发的中级或以上职称证书，具有5年或以上物业服务工作经验的优先。熟悉各种清洁物品的使用方法和日常消毒措施，责任心强，吃苦耐劳。 2.保洁员18名，女性，熟悉日常清洁和消毒工作，具有2年以上工作经验。 3.绿化技工2名。具有一定绿化园林养护专业技术，有3年以上的本职工作经验。 上述人员年龄要求：55周岁以下。 |
| 合计 |  | 97人 |  |

中标供应商须制定合理的巡更路线，运用软件进行巡更管理。备注：秩序维护员岗位实行24小时轮班制度，中标供应商可在不违反劳动法相关规定及采购人要求的前提下，对秩序维护各岗位灵活进行人员配置，确保各岗位值班人员满足采购人各岗位要求出勤值班。

六、物业服务指标

| 序号 | 指标名称 | 服务指标 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公楼完好率 | 100% | 定期对房屋巡查，建档记录，确保房屋完好、整洁，无损坏公共设施现象。 |
| 2 | 办公楼外观完好率 | 99% | 对室内外装饰物定期维护，确保房屋外观完好，无剥落无破损等现象。 |
| 3 | 道路完好率 | 100% | 实行定期巡查制度，建档记录，以确保道路完好、畅通。 |
| 4 | 化粪池、雨水井、污水井完好率 | 100% | 实行定期巡查制度建档记录，确保沟、渠、池、井完好，排放畅通。 |
| 5 | 排水管、明暗沟完好率 | 100% | 实行定期巡查制度，建档记录，以确保排水畅通无阻、无积水、无塌陷。 |
| 6 | 路灯完好率 | 100% | 实行定期巡查制度，建档记录，确保路灯完好无损，正常使用。 |
| 7 | 照明设施完好率 | 99% | 实行定期巡查制度，建档记录，确保照明设施完好无损，正常使用。 |
| 8 | 公共文体设施、休息设施完好率 | 100% | 实行定期巡查制度，建档记录，以确设施完好无损，美观整洁。 |
| 9 | 消防设施设备完好率 | 100% | 实行定期巡查制度，建档记录，确保消防设施、设备完好无损，正常使用。 |
| 10 | 设备完好率 | 96% | 实行定期巡查制度，建档记录，确保设备完好无损，正常使用。【设备完好率=完好的设备/设备总数×100%】 |
| 11 | 物业维修、急修及时率 | 95% | 接到维修通知10分钟内响应，急修10分钟到达现场，并按《维修回访制度》 进行回访及记录。【物业一般维修急修及时率=及时维修次数/应计报维修次数×100%】。 |
| 12 | 办公家具维修合格率 | 98% | 接到维修通知15分钟内到达现场，急修不过夜，并按《维修回访制度》进行回访及记录。【办公家具维修合格率=维修合格工程项次/维修工程项次×100%】。 |
| 13 | 维修工程质量合格率 | 100% | 分项检查，一步到位，并按照《维修回访制度》进行回访，以确保维修质量，满足需求方需要。【维修工程质量合格率=维修合格工程项次/维修工程项次×100%】 |
| 14 | 清洁、保洁率 | 95% | 指定清洁工进行保洁工作，实行巡查制度，建档记录，以确保辖区内生活垃圾，当日产生当日清理，空气清新，设施完好、环境无污染。 |
| 15 | 治安案件发生率 | 0 | 实行二十四小时保安巡查制度，落实值班和保安岗位职责，明确责任区域，并重点布防，以确保辖区安全。 |
| 16 | 自行车、摩托车、汽车被盗率 | 0 | 实行二十四小时保安巡查制度，落实值班和保安岗位职责，明确责任区域，并重点布防，以确保辖区安全。 |
| 17 | 火灾发生率 | 0 | 实行二十四小时保安巡查制度，落实值班和保安岗位职责，明确责任区域，并重点布防，以确保辖区安全。 |
| 18 | 违章发生率 | 1%以下 | 建立巡视制度、跟踪管理，及时发现及时处理并加强宣传工作，取得需求方的理解，杜绝违章事件发生，建立回访记录。 |
| 19 | 违章处理率 | 100% |  |
| 20 | 会议接待率 | 100% | 建立会议接待记录、专人跟踪管理，听从需求方安排，及时布置好会议室，确保会议室环境干净、设备正常使用。 |
| 21 | 快递柜清洁率 | 95% | 指定清洁工进行保洁工作，实行巡查制度，建档记录，以确保快递柜干净，整齐。 |
| 22 | 客户有效投诉率 | 5%以下 | 按规定作好各项工作，加强与需求方之间的沟通，了解需求方的愿望与要求，满足需求方的合理需要，将投诉及时处理并记录。 |
| 23 | 投诉处理率 | 100% |  |
| 24 | 管理人员专业培训合格率 | 100% | 建立培训考核制度，对员工分别进行入职、上岗和专业培训，并予考核，对特种作业人员，进行外送培训考核，监督上岗证有效期、确保培训合格率格率达100%，以保障员工的素质。 |
| 25 | 维修服务回访率 | 100% | 按照《管理处维修回访制度》对于维修项目进行回访并建档记录，以确保维修服务质量满足需求方的需要。 |
| 26 | 采购人单位员工满意率 | 80%以上 | 每年就委托的服务内容向采购人员工发放调查问卷，及时收集对物业服务的意见，确保管理处的物业管理服务质量满足采购人的要求。 |

七、物业管理服务考核评分表

| 物业管理服务考核评分表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务内容 | 考核内容 | 分值 | 业主评分 |
| 1 | 卫生清洁 | 实行巡查制度，建档记录，环境卫生良好，当日垃圾当日清理，空气清新，设施完好、环境无污染。 | 10 |  |
|  |  | 实行定期巡查制度建档记录，确保沟、渠、池、井完好，排放畅通。 | 5 |  |
| 2 | 绿化养护 | 对室内外绿植花卉浇水，清理枯枝败叶，定期修剪，保持美观造型。 | 5 |  |
|  |  | 监督和管理第三方花卉租赁公司对租赁花卉的更换、摆 放、清洁等工作。 | 5 |  |
| 3 | 安全秩序管理 | 门岗值班室24小时值班、安全监控室24小时值班，定时巡逻大院，做好值班记录工作。 | 10 |  |
|  |  | 对外来人员出入登记、电话查询核实、安全检查等工作。对外来车辆出入登记，电话查询核实，及时引导车辆停放，维持停车场良好秩序。 | 10 |  |
|  |  | 对施工围闭、用电安全和防火安全、高空搁置物等安全的监督，施工人员和施工材料进出管理等。 | 5 |  |
|  |  | 发生突发事件保安员迅速到场第一时间处理，并及时解决问题和汇报业主。 | 5 |  |
| 4 | 维修及设施设备管理 | 实行定期巡查制度，建档记录，确保消防设施设备完好无损，正常使用。 | 10 |  |
|  |  | 定期对房屋巡查，建档记录，确保房屋完好、整洁，无损坏公共设施现象。 | 5 |  |
|  |  | 接到维修通知10分钟内响应，急修10分钟到达现场，并做好维修台账记录，及时反馈业主。 | 10 |  |
|  |  | 对中央空调、电梯、消防设施、高低压配电、机械停车位等设备设施进行定期检查及维修保养。 | 10 |  |
| 5 | 会议接待 | 建立会议接待记录、专人跟踪管理，听从业主安排，提前布置好会议室，确保会议室环境干净、设备正常使用。 | 10 |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |
| 备注： |  |  |  |  |
| 1、考核总分为85分（含85分）及其以上，评为优秀； |  |  |  |  |
| 2、考核总分84-60分（含60分），评为合格； |  |  |  |  |
| 3、考核总分低于60分，评为不合格。 |  |  |  |  |

八、现场方案讲解及答辩

本项目评审期间要求由投标人项目经理进行讲解及答辩，讲解及答辩现场只提供电源和投影设备，其他设备投标人自备。投标人项目经理需到场，请带备与投标文件《法定代表人授权书》中对应的身份证明文件原件，按照递交投标文件截止时间的现场答辩抽签顺序进行现场答辩（请投标人务必参加答辩顺序抽签，如未参加抽签，视为放弃答辩），时间不超过10分钟，每一投标人有不超过5分钟的时间讲解，内容包括但不限于如何建立完善、稳定的项目团队、内部组织管理方式、管理机构、协调机制，利用信息化手段等提高管理效率和管理质量，实现高标准的管理。请投标人根据上述内容，对拟实施的管理方式、服务特点、重点难点、智能化管理手段等进行讲解。评委提问时间不超过5分钟，请各投标人注意时间安排。

付款方式

自签订合同之日起5个工作日且收到发票15日内采购人将向中标供应商支付三个月合同款，支付前中标供应商需开具正式税务发票原件交采购人。余款将按每三个月结形式，在收到中标供应商提供的有效发票后，采购人将在15日内支付给中标供应商。

采购包1（广州铁路运输中级法院审判业务大楼物业管理服务）1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | 两年 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 广州铁路运输中级法院 |
| 付款方式 | 1期：支付比例100%,自签订合同之日起5个工作日且收到发票15日内采购人将向中标供应商支付三个月合同款，支付前中标供应商需开具正式税务发票原件交采购人。余款将按每三个月结形式，在收到中标供应商提供的有效发票后，采购人将在 15日内支付给中标供应商。 |
| 验收要求 | 1期：见用户需求 |
| 履约保证金 | 不收取 |
| 其他 |  |